ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ / ПОЖАРНОГО РЕЗЕРВУАР / ТОПЛИВНОЙ ЕМКОСТИ

| Заказчик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |  |  |  |
| № | Вопрос |  | Ед.изм. | Ответ |
| 1 | Объем емкости |  | м3 |  |
| 2 | Предполагаемый диаметр емкости, D |  | мм |  |
| 3 | Вертикальная или горизонтальная емкость |  |  |  |
| 4 | Установка емкости: наземная, подземная, в помещении, автомобиль |  |  |  |
| 5 | Тип или химсостав жидкости |  |  |  |
| 6 | Максимальная температура жидкости |  | ° С |  |
| 7 | Возможное максимальное внутреннее давление |  | кг/см2 |  |
| 8 | Глубина залегания подводящей трубы для подземной установки, h |  | мм |  |
| 9 | Диаметр входящей трубы, D вх |  | мм |  |
| 10 | Тип грунта: |  |  |  |
|  | - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком |  |  |  |
|  | - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450 |  |  |  |
|  | - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |  |  |

| Особые требования: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Максимальный вес |  |
| 12 | Цвет |  |
| 13 | Способ доставки |  |
| 14 | Срок изготовления |  |