ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕПТИКА, СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |

| № | Вопрос |  |  | Ед.изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид оборудования: септик / станция биологической очистки воды |  |  |  |  |
| 2 | Вид использования: частный, коллективный, гостиница, мини-отель и т.д. |  |  |  |  |
| 3 | Объем водоотведения максимальный |  |  | м3/сут. |  |
| 4 | Общее количество людей |  |  | чел |  |
| 5 | Глубина залегания подводящего трубопровода hвх |  |  | мм |  |
| 6 | Диаметр подводящего трубопровода dвх |  |  | мм |  |
| 7 | Тип выкачки очищенного стока (принудительный, самотечный) |  |  |  |  |
| 8 | Суммарная длинна трубопровода до станции |  |  | мм |  |
| 9 | Точка сброса: дренажная канава, грунт, водоем и т.д. |  |  |  |  |
| 10 | Удаленность точки сброса от предполагаемого места установки станции |  |  | мм |  |
| 11 | Характер использования (постоянный, периодический) |  |  |  |  |
| 12 | Необходимость утепления (трубопровод, станция) |  |  |  |  |
| 13 | Тип грунта: |  |  |  |  |
|  | - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком |  |  |  |  |
|  | - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450 |  |  |  |  |
|  | - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована |  |  |  |  |
| Особые требования: |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Максимальный вес |  |  |  |
| 15 |  | Цвет |  |  |  |
| 16 |  | Способ доставки |  |  |  |
| 17 |  | Срок изготовления |  |  |  |